## Slide 2: Modbus protocol

## Slide 3: Nội dung
- Khái niệm & phân loại.
- Đặc điểm các loại.
- Cấu trúc frame truyền.

## Slide 4: Khái niệm & phân loại
- Modbus là một chuẩn giao thức truyền thông trong công nghiệp, dùng để giao tiếp giữa các thiết bị trong một hệ thống.
- Modbus có thể dùng với giao tiếp vật lý Serial, Ethernet.
Modbus
Modbus RTU
Modbus TCP/IP
Modbus ASCII
Trong phần này, ta sẽ tìm hiểu chủ yếu modbus TCP/IP & RTU

## Slide 5: Đặc điểm các loại
1. Modbus RTU
Modbus RTU mã hóa ở dạng nhị phân, sử dụng đường truyền vật lý Serial (RS-232, RS-485, RS-422).
Các thiết bị trong mạng modbus giao tiếp theo mô hình single master – multi slave.
Các ô thanh ghi trong modbus:
Data size
1bit
1bit
2byte
2byte

## Slide 6: Đặc điểm các loại
1. Modbus RTU
  Cấu trúc frame truyền :
Address: Địa chỉ slave(1-> 255)
Function code(FC): FC là thao tác Master muốn thực hiện với slave
Data:
CRC Check: Checksum

## Slide 7: Đặc điểm các loại
1. Modbus RTU
FC
Chức năng
Master send(hex)
detail
Respond

## Slide 8: Đặc điểm các loại
2. Modbus TCP/IP
  Modbus TCP/IP là Modbus qua Ethernet. Các dữ liệu được đóng gói trong gói tin TCP/IP.
  Modbus TCP/IP thì có client –server( client như master ở RTU, server như slave ở RTU).
  Cấu trúc modbus message như Modbus RTU (Fcode & Data).
  Cấu trúc thanh ghi tương tự RTU.

## Slide 9: Đặc điểm các loại
2. Modbus TCP/IP
FC
Chức năng
Master send(hex)
detail
Respond
Ở đây mình trình bày lại để tiện quan sát.

## Slide 10: Đặc điểm các loại
2. Modbus ASCII
- Modbus Ascii dữ liệu mã hóa bằng hexadecimal, sử dụng đặc tính ASCII 4bit
Cần 2 byte truyền thông để truyền được 1 byte dữ liệu.
- Cấu trúc thanh ghi tương tự RTU.
- Cấu trúc frame truyền.
Address: Địa chỉ slave(1-> 255)
Function code(FC): FC là thao tác Master muốn thực hiện với slave
Data:
LRC Check: Checksum

## Slide 11: Multiway

## Slide 12: Multiway